Тепловые потери на теплотрассах при толщине теплоизоляции,

заложенной в проектную документацию по рекомендации ОАО

НГТЭ для проведения ежегодных капитальных ремонтов теп-

ловой изоляции на теплотрассах г. Новосибирска и области.

      Материал- «БАтиз Термо+400», плотность- 30 кг/м3.

     Для примера рассматривается воздушная прокладка.

 Исходная формула-формула для определения толщины тепло-
изоляционного материала в конструкции: после уплотнения.

СП 41-103, раздел 2.2.1-расчёт для нормативных теплопотерь.

                             Основная формула:

[image: image1.wmf]

[image: image2.wmf]                       
[image: image3.wmf](

)

2

2

KÒâÒí

d

nR

dq

d

pl

-

éù

+

=-

êú

ëû

l

 ;          (1).
  Производная формула для определения теплопотерь, соответ-

ствующих заложенным толщинам:

                                
[image: image4.wmf](

)

2

2

2

KÒâÒí

q

d

nR

d

pl

d

pl

-

=

+

+

l

 ,                   (2),
                                         где:
q- теплопотери, соответствующие золоженной толщине тепло-
    изоляции для соответствующего диаметра трубопровода;
d- диаметр трубопровода;
K- коэффициент дополнительных потерь (СП 41-103, табл. 1);
 
[image: image5.wmf]l

 - расчётный коэффициент теплопроводности теплоизолирую-
    щего материала, соответствующий оптимальной плотности

    этого уплотняющегося материала;
  
[image: image6.wmf]d

- эксплуатационная толщина теплоизоляционного материала
    (после уплотнения);
R- СП 41-103, табл. 3;
Тв- расчётная температура теплоносителя ( 150 --- 90 );

Тн- среднегодовая температура ( для Новосибирска= - 8,7).
_1386250289.unknown

_1390298195.unknown

_1390298196.unknown

_1386250786.unknown

_1390298194.unknown

_1386250269.unknown

